## Cantidades de obra
1. CANTIDADES DE OBRA ETAPA 1 (CANCHAS 3 Y 8)
| DESCRIPCION | UND | CANT | UND | V/UNITARIO | V. Unitario | ERROR | VR/PARCIAL
1 | REDES ELÉCTRICAS CANCHAS DE TENIS
1.3 | Cancha Tenis #3
1.3.1 | Conexión en cal 6 AWG tablero general de BT - Trafo 150kVA | GLB | 1 | un | #N/A |  |  | 0
1.3.2 | Suministro e instalación de caja 60x60x80cm en concreto | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
1.3.3 | Canalización ducto PVC - DB 1" - Red Tgen150 a Cancha 3 | ML | 55.65 | un | #N/A |  |  | 0
1.3.4 | Red RHW-2 (3#6+1#6)-Al + 1#10(T)-Cu | ML | 58.3 | un | #N/A |  |  | 0
1.3.5 | Tablero TC3 | UN | 1 | un | #N/A |  |  | 0
1.3.6 | Red RHW-2 2#6-Al + 1#10(T)-Cu | ML | 127.6 | un | #N/A |  |  | 0
1.3.7 | Canalización ducto PVC - DB 1" - conexión postes | ML | 56.7 | U | #N/A |  |  | 0
1.3.8 | Tablero de conexiones en poste | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
1.3.9 | Cruceta metálica 2.0 m y accesorios de montaje | UN | 12 | U | #N/A |  |  | 0
1.3.10 | Caja de inspección de alumbrado de 40x40x40 cm | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
1.3.11 | Retiro de canalización y red existente | ML | 35 | U | #N/A |  |  | 0
1.16 | Canalización de Reserva en Ducto PVC-DB 2"
1.16.1 | Canalización ducto PVC - DB 2" - Ducto de Reserva | GLB | 35 | un | #N/A |  |  | 0
2 | LUMINARIAS CANCHAS DE TENIS
2.03 | Luminaria TANGO G3 - BVP38x o similar- Cancha 3 (no incluye luminaria) | UN | 36 | Gl | #N/A |  |  | 0
3 | CONEXIÓN A TIERRA POSTES
3.03 | Conexión a tierra poste metálico - Cancha #3 | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
4 | POSTES METÁLICOS
4.01 | Desmontaje de poste metálico - cancha 3 | UN | 2 | U | #N/A |  |  | 0
4.03 | Instalación de poste metálico - cancha 3 | UN | 2 | U | #N/A |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO CANCHA 3 | [6 empty] | 0
1.8 | Cancha Tenis #8
1.8.1 | Conexión en cal 6 AWG tablero general de BT - Trafo 150kVA | GLB | 1 | un | #N/A |  |  | 0
1.8.2 | Suministro e instalación de caja 60x60x80cm en concreto | UN | 0 | U | #N/A |  |  | 0
1.8.3 | Canalización ducto PVC - DB 1" - Red Tgen150 a Cancha 8 | ML | 17.85 | un | #N/A |  |  | 0
1.8.4 | Red RHW-2 (3#6+1#6)-Al + 1#10(T)-Cu | ML | 18.7 | un | #N/A |  |  | 0
1.8.5 | Tablero TC8 | UN | 1 | un | #N/A |  |  | 0
1.8.6 | Red RHW-2 2#6-Al + 1#10(T)-Cu | ML | 127.6 | un | #N/A |  |  | 0
1.8.7 | Canalización ducto PVC - DB 1" - conexión postes | ML | 56.7 | U | #N/A |  |  | 0
1.8.8 | Tablero de conexiones en poste | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
1.8.9 | Cruceta metálica 2.0 m y accesorios de montaje | UN | 12 | U | #N/A |  |  | 0
1.8.10 | Caja de inspección de alumbrado de 40x40x40 cm | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
1.8.11 | Retiro de canalización y red existente | ML | 35 | U | #N/A |  |  | 0
1.16 | Canalización de Reserva en Ducto PVC-DB 2"
1.16.1 | Canalización ducto PVC - DB 2" - Ducto de Reserva | GLB | 35 | un | #N/A |  |  | 0
2 | LUMINARIAS CANCHAS DE TENIS
2.08 | Luminaria TANGO G3 - BVP38x o similar - Cancha 8 (no incluye luminaria) | UN | 36 | Gl | #N/A |  |  | 0
3 | CONEXIÓN A TIERRA POSTES
3.08 | Conexión a tierra poste metálico - Cancha #8 | UN | 4 | U | #N/A |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO CANCHA 8 | [6 empty] | 0
| COSTO DIRECTO | [6 empty] | 0
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 0% |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  |  | 0% |  | 0
|  | COSTO TOTAL ANTES DE IVA | [5 empty] | 0
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% | [5 empty] | 0
|  | COSTO TOTAL | [5 empty] | 0